СПРАВКА

Обеспечение пожарной  безопасность в детском саду

Согласно плану  работы Зеленогорского детского сада № 6  и графика отработки планов тушения пожаров и карточек тушения пожаров на 2020г ПСЧ-2 ФГКУ «19 отряд ФПС по Кемеровской области»,  16 января 2020 года  совместно проведена учебная тренировка по эвакуации воспитанников и работающего персонала по адресу ул. Центральная, 26. Коллектив действовал слажено, организованно.

Сотрудниками ПСЧ-2 ФГКУ «19 отряд ФПС по Кемеровской области» проверено соблюдение пожарной и электробезопасности, наличие первичных средств пожаротушения, а также состояние пожарных гидрантов.

Отмечено при проверки:

- коридоры, проходы и выходы из здания, предназначенные для эвакуации людей,  не имеют препятствий, свободные;

- эвакуационные выходы из здания очищены от снега.

- учения прошли согласно установленного регламента, без замечаний.

Заместитель заведующего по АХЧ и БЖ

С.А.Гринева